电线电缆  产品质量市级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检企业 统一社会信用代码 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽查结果 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流通领域 | 单芯硬导体无护套电缆 | 枣庄市光明电子电器科技有限公司 9137040274782020XJ | 闪奇 | 60227IEC01 (BV)2.5 | 2017-11-7 | 2020-9-16 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 2 | 流通领域 | 单芯硬导体无护套电缆 | 枣庄市光明电子电器科技有限公司 9137040274782020XJ | 闪奇 | 60227IEC01 (BV)4.0 | 2018-1-13 | 2020-9-16 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 3 | 流通领域 | YJV电缆 | 枣庄市优通线缆有限公司 91370402MA3N6CMH8B | 蓝天 | YJV-0.6/1kv 3×6mm2 | / | 2020-9-17 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 4 | 流通领域 | YJV电缆 | 枣庄市优通线缆有限公司 91370402MA3N6CMH8B | 蓝天 | YJV-0.6/1kv 3×10mm2 | / | 2020-9-17 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 5 | 流通领域 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 枣庄市鲁能电力物资设备工程有限公司 91370400863073053D | 特变电工 | YJV-0.6/1kv 3×10+1×6mm2 | 2019-10 | 2020-9-27 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 6 | 生产领域 | 交联电缆 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 913704007741929235 | 泉兴银桥 | 3×35mm2 | 2019-11-11 | 2020-9-18 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 7 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 滕州市城郊远通电线厂 91370481L09844085N | 远通 | BV-2.5mm2 | 2019-8-6 | 2020-9-22 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 8 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 滕州市城郊远通电线厂 91370481L09844085N | 远通 | BV-4mm2 | 2019-8-6 | 2020-9-22 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 9 | 生产领域 | 电力电缆 | 山东华能线缆有限公司 913704817275720771 | 华能 | YJV-0.6/1kV 3×10+1×6mm2 | 2018-12-30 | 2020-9-24 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 10 | 生产领域 | 电力电缆 | 山东华能线缆有限公司 913704817275720771 | 华能 | YJV-0.6/1kV 3×2.5mm2 | 2019-7-14 | 2020-9-24 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 11 | 生产领域 | 电力电缆 | 山东华能线缆有限公司 913704817275720771 | 华能 | YJV-0.6/1kV 3×6+1×4mm2 | 2020-2-20 | 2020-9-24 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |