ICS  XX.XXX

X XX

DB3704

枣庄市地方标准

DB 3704/T XXX—XXXX

# 石榴籽粒硬度检测评价规程

（草案）

XXXX – XX – XX发布

XXXX – XX – XX实施

枣庄市市场监督管理局  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由枣庄市宏大同德生态建设发展股份有限公司提出。

本标准由枣庄市林业和绿化局归口并监督实施。

本标准起草单位：宏大同德生态建设发展股份有限公司、枣庄市农业农机技术推广中心、枣庄市农业农村事业发展中心、枣庄市山亭区果业服务中心。

本标准起草人员：

种冬冬    枣庄市科技信息研究所              副研究员

魏士省    枣庄市林业事业发展服务中心        高级工程师

韩  腾    枣庄市农业农机技术推广中心        农艺师

龙滕周    枣庄市林业事业发展服务中心        工程师

范  静    枣庄市农业农村事业发展中心        高级农艺师

王洪强    宏大同德生态建设发展股份有限公司  工程师

陆现强    宏大同德生态建设发展股份有限公司  高级工程师

王春雷    枣庄市农业农机技术推广中心        正高级农艺师

殷召云    枣庄市市中区光明路街道办事处      高级农艺师

赵  莉    枣庄市山亭区果业服务中心          农艺师

胡园春    枣庄市峄城区气象局                正高级工程师

安广池    枣庄市农业农机技术推广中心        研究员

石榴籽粒硬度检测评价规程

范围

本文件规定了石榴籽粒硬度的测定方法和等级划分。

本文件适用于枣庄地区栽培的石榴籽粒硬度的检测与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35566-2017  植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 石榴属

LY/T 2135-2018  石榴质量等级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

石榴籽粒

石榴内含种子称为籽粒，由种皮、胚乳和胚三部分组成。种皮分外种皮和内种皮，外种皮柔软多汁、营养丰富，是石榴果实的主要食用部位，内种皮质地致密，富含木质素、纤维素，是构成石榴籽粒硬度的基础。

石榴籽粒硬度

石榴籽粒抵抗外力作用下发生破碎的能力。

石榴籽粒硬度值

使石榴籽粒破碎时的最大压力值，单位为 kg。

石榴籽粒硬度等级

按照籽粒实测硬度指标与口感指标综合划分的石榴籽粒硬度分级级次。

原理

在外力挤压石榴籽粒时，硬度不同的籽粒具有不同的抗外力破碎能力，较硬的籽粒不易破碎，需要的施加的压力值大，较软的籽粒容易破碎，需要施加的压力值小。在规定的条件下压碎样品时，需要的压力值越大，籽粒硬度越高，反之籽粒的硬度越低。

测量仪器

使用GW—1型谷物硬度计检测石榴籽粒硬度，它能够根据样品的物理性质做出数据化准确描述，是感官量化测量仪器。

仪器要求：测量精度：±2%，分辨率0.01kg。

样品制备

样品选取

石榴成熟后，从树冠不同部位，即东、南、西、北、内膛共5个不同结果部位，各采5个石榴，作为检测对象。每个石榴随机选取30粒新鲜石榴籽粒作为检测样本，取样位置为同一果实三个不同心室和同一果实果肩、中部阳面、中部阴面、果实顶部的籽粒。对选定的石榴籽粒按照1至30号顺序进行编号。对籽粒进行处理后，得到检测样品，为去除外部鲜嫩种皮的内部硬质种皮。

样品处理

检测前，对石榴籽粒进行处理。将采集的新鲜石榴籽，人工压榨，去除外部果肉、果汁和外层果皮，仅剩内部硬质种皮。测试前，剔除样品中的杂质和破碎粒，将籽粒多余水分吸干。

测定步骤

仪器检查

每次测定前检查硬度计，确保仪器各部件已调到最佳状态。检查仪器工作台，确保工作台干净。

仪器长时间不使用或连续使用120次以上时，按照仪器说明书对仪器进行检查。不符合规定要求的仪器，不得用于样品检测。

硬度测定

将样品置于与硬度计相同的工作环境中，使其温度与环境温度基本一致。按照编号顺序依次测量、记录30个籽粒的硬度值。

取1粒处理后的石榴籽粒用镊子夹入GW一1型谷物硬度计压工作台固定，然后旋动手轮使顶杆缓缓加压向上移动推动工作台向上移动，籽粒接触压头时产生压力，此时仪表开始指示压力负荷，到种子压碎瞬间的指针指示压力值为最大值。

测试完1个籽粒后，要清理工作台，再进行下一个样品测定。

结果计算与表示

计算出30个籽粒硬度的平均值，为该样品的硬度值。

硬度划分标准

按照石榴籽粒硬度值，将石榴硬度划分为一至四级，分别对应软籽石榴、半软籽石榴、普通石榴和硬籽石榴4个等级，每个等级级差为3kg，分级标准见表1。

表1  石榴籽粒硬度分级评价表

| 等级 | 类型 | 硬度值（kg） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 软籽石榴 | 0～4.5kg |
| 二级 | 半软籽石榴 | 4.6～7.5kg |
| 三级 | 普通石榴 | 7.6～10.5kg |
| 四级 | 硬籽石榴 | l0.6kg以上 |

评价规则

依据文件要求对石榴籽粒硬度进行测定，对照分级评价表，进行硬度等级评价。