# 枣庄市照明光源及灯具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量

表 1 照明光源及灯具抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED灯 | 每批次产品抽取样品5只，其中3只作为检验样品，2只作为备用样品。 |
| 2 | LED吸顶灯 | 每批次产品抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。 |
| 3 | 台灯 | 每批次产品抽取样品3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。 |

## 2 检验项目及检测方法

表2-1 自镇流LED灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 24906 |
| 2 | 意外接触带电部件的防护 | GB 24906 |
| 3 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | GB 24906 |
| 4 | 机械强度 | GB 24906 |
| 5 | 灯头温升 | GB 24906 |
| 6 | 耐热性 | GB 24906 |
| 7 | 防火和防燃 | GB 24906 |

表2-2 固定式通用灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.201 GB 7000.1 |
| 2 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.201 GB 7000.1 |
| 3 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.201 GB 7000.1 |
| 4 | 防触电保护 | GB 7000.201 GB 7000.1 |
| 5 | 热试验 | GB 7000.201 GB 7000.1 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.201 GB 7000.1 |
| 7 | 耐热、耐火 | GB 7000.201 GB 7000.1 |

表2-3 可移式通用灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.204 GB 7000.1 |
| 2 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.204 GB 7000.1 |
| 3 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.204 GB 7000.1 |
| 4 | 防触电保护 | GB 7000.204 GB 7000.1 |
| 5 | 热试验 | GB 7000.204 GB 7000.1 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.204 GB 7000.1 |
| 7 | 耐热、耐火 | GB 7000.204 GB 7000.1 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB 24906 普通照明用50V以上自镇流LED灯-安全要求

GB 7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验

GB 7000.201 灯具第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具

GB 7000.204 灯具第2-4部分：特殊要求可移式通用灯具

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。